ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на Нефтеуловитель

Компания: ______________________________________

Контактное лицо: ________________________________

Тел.:___________________________________________

E-mail: ________________________________________

Дата составления:_______________________________

1. Место установки нефтеуловителя

Объект (например, автозаправочная станция, автосервис, производственная площадка): ___________________________________________________

1.1 Расположение:

[ ] Наземный монтаж.

[ ] Подземный монтаж.

[ ] Монтаж в помещении.

1.2 Установка нефтеуловителя

[ ] под газоном (d); d=750 мм

[ ] под асфальт (d1); d1=580 мм

2. Производительность нефтеуловителя

Производительность (расход сточных вод): __________ л/с или м³/ч

Пиковая производительность (максимальный сброс сточных вод): __________ л/с или м³/ч

3. Вид нефтеуловителя:

[ ] Вертикальный

[ ] Горизонтальный

4. Габаритные размеры

4.1 Диаметр нефтеуловителя, D: ________ м

Длина нефтеуловителя, L: ___________ м (для горизонтального нефтеуловителя)

Высота нефтеуловителя, Н: ___________ м (для вертикального нефтеуловителя)

4.2 Глубина подводящей трубы (лоток), h1: ________ м

4.3 Диаметр подводящей трубы, d2: _______ мм

Диаметр отводящей трубы, d3: _______ мм

Направление подводящей трубы d2: ____ часов (а) для вертикального нефтеуловителя

Направление отводящей трубы d3: ____ часов (а) для вертикального нефтеуловителя

5. Тип сточных вод

5.1 Состав сточных вод (отметьте применимое):

[ ] Дождевая вода

[ ] Промышленные сточные воды

[ ] Вода после мойки автотранспорта

[ ] Сточные воды с содержанием нефтепродуктов

[ ] Другое (указать): ______________________________________

5.2 Содержание нефтепродуктов до очистки: __________ (мг/л).

5.3 Примеси (взвешенные вещества, песок, грязь):

[ ] Да

[ ] Нет

[ ] Если да, указать тип и количество: ________________________

6. Требования к очистке сточных вод

6.1 Ожидаемые показатели на выходе (после очистки):

Нефтепродукты: __________ мг/л

Взвешенные вещества: __________ мг/л

Другие показатели (если применимо): _______________

6.2 Необходимый класс очистки:

[ ] Стандартный

[ ] Глубокая очистка (с использованием сорбционного фильтра)

Дополнительные требования к качеству очистки: ___________________________________________________

Дополнительные опции

7. Наличие лестницы:

[ ] Да,

[ ] Нет;

* - Лестницы изготавливаются для оборудований диаметром от 1,2 м

8. Наличие датчика уровня масла и осадка:

[ ] Да,

[ ] Нет;

Пункт 7, 8 заполняется в том случае если клиент желает включать в комплектацию данные позиции