Опросный лист

на проектирование и изготовление нефтеуловителя (маслобезоотделителя)

| Заказчик: | Контактное лицо: |
| --- | --- |
| Дата: | Тел., e-mail: |
| Название проекта: |  |
| №; Исходные параметры; Ответ; Единица измерения. 1; Производительность поступающего стока*; л/сек. 2; Режим поступления стоков (напорный / безнапорный); -. 3; Вид: вертикальный или горизонтальный; -. 4; Установка: в помещении / под газоном / под проезжей частью*; -. 5; Глубина заложения подводящего трубопровода (лоток), h*; мм. 6; Диаметр подводящей/отводящей трубы*; мм. 7; Материал подводящей/отводящей трубы; -. 8; Направление подводящей трубы; часов. 9; Направление отводящей трубы; часов. 101; Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д.. 11; Предусмотрение лестницы (да/нет); -. 12; Предусмотрение датчика уровня песка (да/нет); -. 13; Предусмотрение датчика уровня нефтепродуктов (да/нет); -. 14; Сейсмичность объекта (MSK-64); баллы. Загрязнения стоков. На в ходе в нефтеуловитель: Взвешенные вещества мг/л Нефтепродукты мг/л БПК5 мг/л ХПК мг/л; На выходе из нефтеуловителя: Взвешенные вещества мг/л Нефтепродукты мг/л БПК5 мг/л ХПК мг/л. |
| * - пункты обязательные для заполнения ** - если точная глубина не известна, необходимо указать менее или более 2000 мм. Для заметок |  |